重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2026〕6号

云阳县锦艺新材料科技有限公司：

你司报送的年产12000吨（两期）高端电子功能材料项目（重新报批）（项目代码：2404-500235-04-05-967095）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。该项目于2024年7月9日办理了建设项目环境影响评价文件批准书，因建设内容发生重大变化，本次重新编制了环境影响评价文件，为重新报批。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆中益蓝云环保咨询有限责任公司（统一社会信用代码：91500101MAAC10QT40）编制的《年产12000吨（两期）高端电子功能材料项目（重新报批）环境影响报告表（污染影响类）》结论及其提出的生态环境保护措施。

一、项目主要建设内容：项目建设地址位于重庆云阳县工业园区人和组团人和大道158号云阳县锦艺新材料科技有限公司厂区红线范围内。属于改扩建项目，主要建设内容为利用本公司原有部分停用厂房进行拆除后重建，规划设置8条球化设备产线及配套动辅设施，分两期建设，一期利用现有厂房规划建设球化设备产线4条及配套动辅设施，设置4条分级线、2条混料线和1条改性线，配套高端电子功能材料项目球化产线的后端工序，建成后将实现年产6000吨高端球形硅微粉。二期在剩余空位置再建设球化设备产线4条及配套动辅设施，实现年产6000吨高端电子功能粉体材料。两期建设完成后总实现年产12000吨高端电子功能粉体材料。本次评价范围仅针对该项目一二期进行，不包括原已建成投运的“新型无机粉体材料扩建工程项目”。本项目组成包括主体工程（生产车间、分级混料车间、改性车间）、辅助工程（制氧车间、食堂、实验室等）、储运工程（原料堆场、产品库房、丙类库房、液氧罐区）、公用工程和环保工程（废气处理系统、生化池、危险废物贮存点等）。本项目劳动定员82人，实行三班制，每班8h。厂区内设食堂。本项目总投资14500万元，其中环保投资400万元，占总投资的2.76%。

二、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告表及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

三、项目在设计、建设和运营过程中，必须认真落实环境影响报告表中提出的各项生态保护及污染防治措施，并重点做好以下工作。

（一）做好施工期环境管理。施工期主要是场地原构筑物拆除、厂房搭建、设备安装及调试等。一是应采取围挡施工、洒水抑尘等措施，粉性建筑材料室内堆放或覆盖，粉性易洒落物料实行密闭运输，运输车辆驶出工地前冲洗车身，严格控制粉尘无组织排放。二是施工场地冲洗废水、车辆冲洗废水等经隔油沉淀处理后回用，不外排；施工人员少量生活污水经现有生化池处理后排入园区污水管网。三是选用低噪声施工设备，合理安排施工时序，控制施工时间，禁止夜间施工。四是建筑垃圾等应统一清运到指定的渣场进行处置；生活垃圾集中收集后及时交环卫部门处置，废建筑材料如木条、纸板以及废钢材等可回收材料经收集后外售。

（二）严格落实废气污染防治措施。营运期厂房密闭，球化投料包装粉尘经集气罩收集经布袋除尘器处理后通过25m高排气筒（DA008）达标排放；球化炉废气经密闭管道收集至“旋风采集器+两级布袋除尘器”处理后通过25m高排气筒（DA009）达标排放；分级粉尘经密闭管道收集至“两级布袋除尘器”处理后通过15m高排气筒（DA010）达标排放；改性废气由密闭管道收集经“两级布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA011）达标排放；改性工段分级粉尘由密闭管道收集至“两级布袋除尘器”处理后通过15m高排气筒（DA012）达标排放。二级储罐呼吸口设除尘滤芯抑尘；加强厂区绿化。食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶达标排放。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实施雨污分流。运营期食堂废水经“隔油池+1#生化池”处理后排入园区污水管网至人和污水处理厂处理后达标排放；生活污水、地面清洁废水经“2#生化池”处理后排入园区污水管网至人和污水处理厂处理后达标排放。

（四）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音生产设备，采取合理布局、厂房隔声、基础减振等降噪措施。加强设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运行状态。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。营运期产生的各类废物应分类管理、严格管控。一是规范设置危险废物贮存点及其标识标牌，将空压机油/水混合物、废润滑油及油桶、沾油棉纱及手套、废药品容器、废活性炭等危险废物采用专门容器分类收集后暂存于危险废物贮存点并由专人看管，严格落实危险废物转移联单制度，定期将危险废物交由有资质的单位进行处理。废导热油、废分子筛分别由对应厂家更换回收处置。废包装袋定期交物资回收单位回收利用；除尘灰、分级不合格品收集后作原料再利用；餐厨垃圾收集后交有餐厨垃圾收运处理资质的单位处理；生活垃圾收集后及时交环卫部门统一处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境保护工作，确保环保设施正常运行，做好环境管理台帐。强化环境风险管理，以环保设施运行、危险废物及化学品管控、火灾防范等为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施，编制环境风险应急预案。厂区实施分区防渗，对油品存放室、危废贮存库、化学品存放室、改性车间、实验室进行重点防渗。油品存放室进门口处设置鱼背型拦挡设施，拦挡设施高度不小于0.2m；柴油、润滑油采用密封桶装，底部设置托盘。液态危险废物容器底部设置托盘。配备必要的应急物资和应急装备。按照本项目环境影响评价报告表要求开展环境监测工作。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向排污许可证核发部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，建设单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目竣工环境保护验收信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、请云阳县生态环境保护综合行政执法支队，工业园区管委会和县级相关部门加强该项目环境保护日常监督管理工作。

八、原核发该项目的《建设项目环境影响评价文件批准书》〔渝（云阳）环准〔2024〕20 号〕予以废止。

（此页无正文）

云阳县生态环境局

（盖章）

2026年6月18日

抄送：县发展改革委、县经济信息委、县应急管理局，工业园区管委会，县生态环境执法支队。