重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2026〕5号

云阳县生态环境局：

你单位报送的长江支流磨刀溪流域（云阳外郎—龙角段）水环境综合整治项目（一期）（项目代码：2505-500235-04-01-810224）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆中益蓝云环保咨询有限责任公司（统一社会信用代码：91500101MAAC10QT40）编制的《长江支流磨刀溪流域（云阳外郎—龙角段）水环境综合整治项目（一期）环境影响报告表（污染影响类）》结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：项目建设地点涉及重庆市云阳县宝坪镇、凤鸣镇、龙角镇、外郎乡和泥溪镇。项目实行分期建设，本次评价范围仅针对项目一期进行。一期主要建设内容为对龙角镇污水处理厂二厂进行改扩建，由原“FMBR处理工艺”改为“格栅+调节+A2/O+消毒”工艺，处理规模由原600m3/d提升至1500m3/d；将龙角污水处理厂一厂改为提升泵站，在该厂调节池内增加潜污泵，将收集的污水提升至龙角污水二厂进一步处理。将凤鸣镇里市社区污水处理1站污水处理工艺由原“NLB一体化工艺”技改为“A/O+沉淀+消毒”工艺，50m3/d处理规模不变；将凤鸣镇里市社区污水处理2站污水处理工艺由原“NLB一体化工艺”技改为“A/O+沉淀+消毒”工艺，100m3/d处理规模不变；对外郎乡、泥溪镇、凤鸣镇、宝坪镇、龙角镇等居民点区域的污水管网进行修复和完善，新建DN300污水管网2641米，新建DN400污水管网954米，新建DN65～DN110污水提升管网1599米，新建DN110～DN200出户污水支管24900米。一期项目组成包括主体工程（里市1站改造工程、里市2站改造工程、龙角二厂改扩建工程、污水管网工程等）、辅助工程（污泥干化池、污泥浓缩池等）、公用工程、储运工程（干污泥堆场）和环保工程（危险废物贮存点等）。里市1站和里市2站各配备兼职人员1名（未新增劳动定员），龙角污水处理厂二厂配置3名全职运行操作人员（新增2名劳动定员）并实行三班制。一期项目中仅龙角镇污水处理厂二厂新增占地面积696m2。一期项目总投资1500万元，其中环保投资1500万元，占总投资的100%。

二、该建设项目污染物排放应严格按照环境影响报告表及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

三、该项目在设计、建设和运营过程中，必须认真落实环境影响报告表中提出的各项生态保护及污染防治措施，并重点做好以下工作。

（一）做好施工期环境管理，加强生态保护与修复。施工期主要是污水处理厂改扩建、污水管网建设与修复等。应严格按照施工用地许可手续划定的范围，禁止越界施工和超范围占压植被。合理安排施工计划，科学制定污水处理工程临时处置方案，确保施工期间汇入各改扩建污水处理厂（站）的污水得到有效处理。管道作业避免大规模无序开挖，实施保护性开挖，缩短开挖面裸露时间，尽量减少施工扰动占地。合理安排施工时序，避开雨天作业。土石方临时堆放应采取遮盖等防护措施；管沟开挖和回填过程中，应采取分层开挖分层回填作业方式。剥离表土沿管沟堆放，采取遮盖等临时防护措施；施工区域周围设截排水沟。对施工人员加强宣传教育，提高人员环境保护意识，严禁砍伐树木、捕猎野生动物、非法捕鱼等。采取围挡施工、洒水抑尘等措施，粉性建筑材料室内堆放或覆盖，粉性易洒落物料实行密闭运输；运输车辆驶出工地前冲洗车身，严格控制粉尘无组织排放。施工场地冲洗废水、车辆冲洗废水等施工废水经隔油沉淀处理后回用不外排；施工人员生活污水依托周边居民生化池处理。选用低噪声施工设备，合理安排施工时序，控制施工时间，禁止夜间施工。施工产生的弃土、弃渣等应统一清运到指定的渣场进行处理或综合利用；生活垃圾集中收集后及时交当地环卫部门收运处置，废包装如木条、纸板等可回收材料经收集后外售。施工结束后应及时对施工场地、施工便道、管线工程沿线等临时占地进行生态修复。

（二）强化废气污染防治。龙角镇污水处理厂二厂外扩50m划定为环境防护距离，防护距离范围内不得新建居民、医院、学校等对环境空气质量较为敏感的建筑。加强污水处理厂（站）内绿化，污水处理设施采取加盖密闭措施。

（三）加强废水污染防治。厂区实施雨污分流。运营期里市社区污水处理1站员工生活污水与进厂废水一并经“格栅+调节+A/O+沉淀+紫外线消毒”工艺处理达《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB50/848-2021）中三级标准后排放；里市社区污水处理2站员工生活污水与进厂废水一并经“格栅+调节+A/O+沉淀+紫外线消毒”工艺处理达《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB50/848-2021）中二级标准后排放；龙角镇污水处理一厂收集污水提升至龙角污水处理厂二厂，龙角镇污水处理厂二厂员工生活污水与进厂废水一并经“格栅+调节+A2/O+沉淀+次氯酸钠消毒”工艺处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标后排放。加强在线监测系统维护，实时监控污水处理厂排放浓度。

（四）控制噪声污染。尽量选用低噪音生产设备，对高噪声设备采取合理布局、建筑隔声、基础减振、风机安装消声器等降噪措施。加强设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运行状态。强化进出车辆管理，采取限速、禁鸣等措施。

（五）妥善处置固体废物。营运期产生的各类废物应分类管理、严格管控。规范设置危险废物贮存点及其标识标牌，将废矿物油、粘油棉纱及手套、在线监测废液等危险废物采用专门容器分类收集后暂存于危险废物贮存点并由专人看管，严格落实危险废物转移联单制度，定期将危险废物交由有资质的单位进行处理。干化后的污泥、沉砂暂存于厂区内的干化污泥暂存区，定期交由污泥专业处置单位或综合利用。栅渣和厂区生活垃圾等集中收集后定期交由当地环卫部门收运处置。

（六）抓好日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境保护工作，确保环保设施正常运行，做好环境管理台帐。强化环境风险管理，以污水处理设施运行、危险废物管控等为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施。厂区实行分区防渗，对水处理构筑物、污泥浓缩池、污泥干化池、污泥脱水机房及加药间、危废贮存点等区域做好重点防渗处理。厂区配备必要的应急物资和应急装备。按照本项目环境影响评价报告或排污许可自行监测规范要求开展环境监测工作。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向排污许可证核发部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，建设单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目竣工环境保护验收信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你单位有义务按照国家及本市的新要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、请云阳县生态环境保护综合行政执法支队，云阳县住房和城乡建设委员会，凤鸣镇人民政府、龙角镇人民政府、宝坪镇人民政府、泥溪镇人民政府、外郎乡人民政府及县级相关部门加强该项目环境保护日常监督管理工作。

云阳县生态环境局

（盖章）

2026年6月18日

抄送：凤鸣镇、龙角镇、宝坪镇、泥溪镇、外郎乡，县规划自然资源局、县住房城乡建委、县水利局、县农业农村委、县应急管理局、县林业局，县生态环境执法支队，县兴云集团。