云水许可〔2022〕48号

云阳县水利局

关于重庆市云阳师范学校新校区（1期）建设和附设幼儿园改造项目水土保持方案

准予行政许可的决定

重庆市云阳师范学校：

你单位提交的水土保持方案审批申请（项目代码：2020－500235－83－01－115366）和《重庆市云阳师范学校新校区（1期）建设和附设幼儿园改造项目水土保持方案报告书》收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》和《水行政许可实施办法》，经审查，决定准予行政许可。

一、项目概况

地理位置：重庆市云阳师范学校新校区（1期）建设和附设幼儿园改造项目位于双江街道梨园社区，项目区中心点地理坐标为：东经108°42′6.54″、北纬30°56′14.61″。

建设性质：建设类改扩建项目。

建设规模：本项目包含改建工程及新建工程两部分，改建区域为对已建区域新建878m的雨水管网及对扰动植被后实施的景观恢复728m2；新建工程区包含新建教学楼、实训楼，宿舍楼建筑，综合楼（含图书馆及室内体育用房）。

工程占地：本项目用地面积14.24hm2，全部为永久占地。

土石方平衡：本工程共计挖方总量52万m3，填方量7万m3，余方45万m3全部运到云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司经营的花岩弃土场。

工程投资：本项目投资估算总金额为68882.73万元，其中土建投资为50062.50万元。

建设时间：总建设期18个月，2022年2月－2023年7月。

项目业主：重庆市云阳师范学校

二、水土保持方案总体意见

（一） 方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

(二) 同意方案设计水平年为2023年。

(三) 同意水土流失防治执行西南紫色土区建设类一级防治标准。

(四) 同意水土流失防治责任范围界定，水土流失责任范围面积为14.24hm2。

(五) 基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度达97%，渣土拦护率达到94％，土壤流失控制比大于1，林草植被恢复率达到97％，林草覆盖率达到27%。

(六) 基本同意水土流失防治分区和分区措施体系。

(七) 基本同意水土保持方案实施进度安排。

(八) 基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、水土保持投资

水土保持方案审核静态总投资为1188.54万元，其中主体工程已列投资1106.80万元，方案新增投资81.74万元（临时措施费12.26万元，监测措施费13.68万元，独立费用32.36万元，基本预备费3.5万元，水土保持补偿费199358.60元）。

四、工作要求

(一) 根据水土保持法律法规和规范标准，认真做好项目建设过程中水土流失防治工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二) 依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持初步设计和施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。重点防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。

(三) 严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地貌植被。加强对施工单位的管理，在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持职责，强化奖惩制度和规范施工行为。

（四）依法做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控。在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开，并按规定向我局按时报送监测季度报告及总结报告。

(五) 结合主体工程监理，按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理，确保水土保持工程建设质量和进度。

(六) 本项目符合渝财综〔2015〕101号第十一条第一款要求，免征水土保持补偿费。

(七) 本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应按照“渝水〔2016〕83号”规定办理。确需在批准的水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场的，可按照“水保〔2019〕160号”规定执行。

(八)严格按照批准的水土保持方案和后续设计落实各项水土保持措施，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间水土流失。

(九)工程完工后，项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并在水土保持设施自主验收通过3个月内，向我局报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

(十)本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。

附件：1. 重庆市云阳师范学校新校区（1期）建设和附设幼儿园改造项目水土保持方案特性表

2. 重庆市云阳师范学校新校区（1期）建设和附设幼儿园改造项目水土保持方案报告书专家评审意见

云阳县水利局

2022年9月5日

（联系人：张力新； 联系电话：023－55166780）

抄送：云阳县税务局，县教委。

云阳县水利局办公室                        2022年9月5日印发

附件1

重庆市云阳师范学校新校区（1期）建设和附设幼儿园改造项目水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 重庆市云阳师范学校新校区（1期）建设和附设幼儿园改造项目 |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  | 长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  | 重庆市 |  |  |  | 涉及地市或个数 |  |  |  | / | 涉及县或个数 |  |  |  | 云阳县 |
| 项目规模 |  |  | 总用地规模为142398.12m2，总建筑面积为114945.83m2 |  |  |  |  | 总投资（万元） |  |  | 68882.73 | 土建投资 （万元） |  |  |  | 50062.50 |
| 动工时间 |  |  | 2022年2月 |  |  | 完工时间 |  | 2023年7月 |  |  |  | 设计水平年 |  |  |  | 2023年 |
| 工程占地（hm2） |  |  | 14.24 |  |  | 永久占地（hm2） |  | 14.24 |  |  |  | 临时占地（hm2） |  |  |  | 0.00 |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  |  | 借方 |  |  |  | 余方 |
|  |  |  |  |  | 52.00 |  |  | 7.00 |  |  |  | / |  |  |  | 45.00 |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 三峡库区国家级水土流失重点治理区以及重庆市水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 丘陵斜坡地貌 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 轻度侵蚀 |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 14.24 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  | 1176 |  |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  | 609 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 |  | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |  |
|  |  | 渣土防护率（%） |  |  | 94 |  |  |  |  | 表土防护率（%） |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 |  |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  | 27 |  |
| 防 治 措 施 及 工 程 量 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 改建工程防治区 |  |  | 主体设计：雨水管网878m |  |  |  |  |  | 主体设计：景观绿化728.00m2。 |  |  | 方案新增：防雨布遮盖600m2。 |  |  |  |
|  | 新建工程防治区 |  |  | 主体设计：雨水管网1759m、截水沟537m、排水沟1328m、透水砖12347m2。 |  |  |  |  |  | 主体设计：景观绿化4287.99m2、边坡绿化40758.37m2、临时绿化护坡440.27 m2。 |  |  | 主体实施：车辆冲洗站1座、临时排水沟542m、临时沉砂池1口、密目网遮盖1100m2。 方案新增：临时排水沟1300m、临时沉砂池3口、防雨布遮盖15000m2。 |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 主体设计：551.14 |  |  |  |  |  | 主体设计：547.76 |  |  | 主体设计：7.90 方案新增：12.26 |  |  |  |
| 水土保持总投资 （万元） |  |  |  | 1188.54（新增：81.74） |  |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  | 32.36 |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  | 0.26 |  |  | 监测费（万元） |  |  | 13.68 |  |  | 补偿费 （元） |  |  | 199358.60 （免征） |
| 方案编制单位 |  |  |  | 重庆市绿荫科技发展有限责任公司 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  | 重庆市云阳师范学校 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 吴华荣 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 叶茂林 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 重庆市万州区沙龙路二段1133号 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  | 重庆市云阳县双江街道望江大道1338号 |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  | 404000 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 404500 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 袁工/17723664735 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 吴贵/15872372099 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  | 1092360098@qq.com |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  | / |  |  |  |

附件2