云阳县生态环境局

关于云阳县长江入河排污口

（无需整治类）验收销号情况的

公  示

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市入河排污口排查整治和监督管理工作方案的通知》（渝府办发〔2022〕124号）及《重庆市入河排污口整治验收销号规则（试行）》的要求，现对长江云阳段入河排污口清单中，水质监测分析结果满足管理要求，且实地踏勘排除无明显污染源而无需整治的105个入河排污口进行验收销号公示。

附件：云阳县长江入河排污口（无需整治类）验收销号公示表

### 云阳县生态环境局

### 2023年11月7日

### 云阳县长江入河排污口（无需整治类）验收销号公示表

| 序号 | 入河排污口名称 | 入河排污口 编码 | 经度 | 纬度 | 地址 | 排放污水类型 | 排放方式 | 排入水体 | 入河排污口 | 责任主体 | 监管单位 | 拟采取的整治措施 | 整治目标 | 销号后 是否纳入 台账管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 水质目标 | 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 重庆市云阳县青龙街道月光草坪云阳工业园区B区下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0001-YH-00 | 108º41'15.38" | 30º56'1.21" | 云阳县青龙街道杨沙社区月光草坪外侧 | 城镇雨洪排水 | 渠 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 2 | 重庆市云阳县青龙街道月光草坪时云阳船舶废弃物接受点旁城镇雨洪排口 | FA-500235-0004-YH-00 | 108º41'29.89" | 30º56'40.6" | 云阳县青龙街道杨沙社区月光草坪时光咖啡外侧 | 城镇雨洪排水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 3 | 重庆市云阳县排水有限公司污水集中处理设施排污口 | FA-500235-0 005-SH-00 | 108º42'2.65" | 30º56'50.33" | 云阳县青龙街道滨江东路101号 | 城镇污水处理厂污水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 重庆市渝东水务有限公司 | 县住房城乡建委 | 1.规范化建设，设立标志牌。 | / | 是 |
| 4 | 重庆市云阳县青龙街道蔡公坡大潘家沟桥下沟渠排口 | FA-500235-0006-GQ-00 | 108º40'55.55" | 30º56'41.03" | 云阳县青龙街道马沱村马沱桥外侧 | 其他 | 沟 | 潘家沟 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 青龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 5 | 云阳县渝鑫船务责任公司排口 | FA-500235-0011-GY-00 | 108º41'29.68" | 30º56'40.81" | 云阳县青龙街道建民村1组 | 工业生产废水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 云阳县渝鑫船务责任公司 | 县经济信息委 | 1.规范化建设，立标志牌。 | / | 是 |
| 6 | 重庆市云阳县双江街道中云号轮船其他排口 | FA-500235-0015-QT-00 | 108º33'23.81" | 30º55'14.43" | 云阳县双江街道中云号轮渡站 | 生活污水 | 无排口 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 其他排口 | 其他排口 | 双江街道 | 县交通局 | / | / | 是 |
| 7 | 云阳县宝坪镇付家咀太阳沟下方沟渠排口 | FA-500235-0016-GQ-00 | 108º33'33.93" | 30º55'15.3" | 云阳县宝坪镇水磨社区6组太阳沟 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 宝坪镇 | 农业农村委 | / | / | 是 |
| 8 | 重庆市云阳县盘龙街道飞滩子下方沟渠排口 | FA-500235-0025-GQ-00 | 109º0'23.21" | 30º56'25.26" | 云阳县盘龙街道三龙社区 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 盘龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 9 | 重庆市云阳县云阳镇云阳海事处港航管理处其他排口 | FA-500235-0026-QT-00 | 109º3'56.41" | 30º57'0.87" | 云阳县云阳镇人民路 | 生活污水 | 无排口，已转运 | 汤溪河 | 水环境Ⅱ类 | 其他排口 | 其他排口 | 云阳海事处港航管理处 | 县交通局 | / | / | 是 |
| 10 | 重庆市云阳县盘龙街道双凤养鸡专用合作社右下方沟渠排口 | FA-500235-0027-GQ-00 | 109º3'56.36" | 30º57'37.02" | 云阳县盘龙街道柳桥社区 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 盘龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 11 | 重庆市云阳县盘龙街道程家院子双凤养鸡合作社下方沟渠排口 | FA-500235-0029-GQ-00 | 109º9'20.03" | 30º57'53.43" | 云阳县盘龙街道活龙社区 | 农村生活污水 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 盘龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 12 | 重庆市云阳县云阳镇乌养溪大桥东侧桐盛村高铁搅拌站下方500米沟渠排口 | FA-500235-0030-GQ-00 | 109º9'26.42" | 30º57'54.42" | 云阳县云阳镇靠近中梁村 | 其他 | 沟 | 汤溪河 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 云阳镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 13 | 重庆市云阳县盘龙街道活龙社区三峡希望小学东北门下方沟渠排口 | FA-500235-0031-GQ-00 | 109º9'36.29" | 30º57'56.26" | 云阳县盘龙街道活龙社区 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 盘龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 14 | 重庆市云阳县盘龙街道活龙社区三峡希望小学下方沟渠排口 | FA-500235-0032-GQ-00 | 109º9'27.21" | 30º58'36.34" | 云阳县盘龙街道活龙社区 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 盘龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 15 | 重庆市云阳县云阳镇536县道旁石板沟下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0033-YH-00 | 108º34'6.29" | 30º55'15.33" | 云阳县云阳镇536县道 | 城镇雨洪排水 | 渠 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 云阳镇 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 16 | 重庆市云阳县盘龙街道海外三峡希望小学西北300米沟渠排口 | FA-500235-0034-GQ-00 | 108º35'39.72" | 30º56'31.81" | 云阳县盘龙街道活龙社区 | 农村生活污水 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 盘龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 17 | 重庆市云阳县云阳镇536县道石板沟旁种植业排口 | FA-500235-0035-NY-00 | 108º36'28.13" | 30º57'31.37" | 云阳县云阳镇536县道 | 农田退水 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 农业农村排污口 | 种植排口 | 云阳镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 18 | 云阳县云阳镇536县道旁干沟子蔬菜村农业排口 | FA-500235-0036-NY-00 | 108º35'59.84" | 30º56'36.16" | 云阳县云阳镇536县道 | 种植废水 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 农业农村排污口 | 种植排口 | 云阳镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 19 | 重庆市云阳县宝坪镇云新村万县公路四方石下方沟渠排口 | FA-500235-0037-GQ-00 | 108º39'24.03" | 30º56'37.75" | 云阳县宝坪镇红电村2组四方石 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 宝坪镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 20 | 重庆市云阳县盘龙街道老屋湾农业科技公司下方沟渠排口 | FA-500235-0038-GQ-00 | 108º41'14.48" | 30º54'35.74" | 云阳县盘龙街道活龙社区 | 农村生活污水 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 盘龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 21 | 重庆市云阳县盘龙街道活龙村邮政服务站下方沟渠排口 | FA-500235-0039-GQ-00 | 108º41'20.14" | 30º54'25.91" | 云阳县盘龙街道活龙社区 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 盘龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 22 | 重庆市云阳县盘龙街道卧龙山庄下方活板石沟沟渠排口 | FA-500235-0040-GQ-00 | 108º42'31.11" | 30º54'37.99" | 云阳县盘龙街道活龙社区 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 盘龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 23 | 新津乡滨河路陈家大沟排口 | FA-500235-0041-GQ-00 | 108º42'56.88" | 30º54'18.16" | 云阳县新津乡新津村 | 其他 | 沟 | 磨刀溪 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 新津乡 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 24 | 重庆市云阳县盘龙街道江南田园长吸沟入江口沟渠排口 | FA-500235-0042-GQ-00 | 108º40'4.06" | 30º56'11.17" | 云阳县盘龙街道长安社区 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 盘龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 25 | 重庆市云阳县盘龙街道结义路24号张飞庙广场城墙下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0044-YH-00 | 108º46'26.59" | 30º55'54.59" | 云阳县盘龙街道龙安社区张飞庙 | 城镇雨洪排水 | 渠 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 盘龙街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 26 | 重庆市云阳县盘龙街道三龙社区原九龙电站大坝下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0046-YH-00 | 108º46'56.32" | 30º56'0.47" | 云阳县盘龙街道三龙社区 | 农村生活污水 | 渠 | 九龙溪 | 水环境Ⅱ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 盘龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 27 | 重庆市云阳县龙洞镇坝上村乡道路下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0049-YH-00 | 108º44'16.04" | 30º55'24.7" | 云阳县龙洞镇坎上村 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 龙洞镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 28 | 重庆市云阳县盘龙街道重庆语云船舶保洁公司船舶其他排口 | FA-500235-0051-QT-00 | 108º44'40.97" | 30º55'29.88" | 云阳县盘龙街道盘石社区碧水路 | 生活污水 | 无排口 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 其他排口 | 其他排口 | 重庆语云船舶保洁公司 | 县交通局 | / | / | 是 |
| 29 | 重庆市云阳县龙洞镇污水处理厂污水集中处理设施排污口 | FA-500235-0054-SH-00 | 108º43'57.35" | 30º55'25.51" | 云阳县龙洞镇大麦沱社区2组 | 城镇污水处理厂污水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 县住房城乡建委 | 1.规范化建设，设立标志牌。 | / | 是 |
| 30 | 重庆市云阳县龙洞镇倒坐屋基凉水沟河汇河口沟渠排口 | FA-500235-0055-GQ-00 | 108º48'56.16" | 30º57'29.11" | 云阳县龙洞镇望江路 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 龙洞镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 31 | 重庆市云阳县盘龙街道污水处理厂集中处理设施排污口 | FA-500235-0056-SH-00 | 108º46'26.43" | 30º55'56.18" | 云阳县盘龙镇永安村9组 | 城镇污水处理厂污水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 重庆环保投资集团有限公司 | 县住房城乡建委 | 1.规范化建设，设立标志牌。 | / | 是 |
| 32 | 重庆市云阳县盘龙街道990乡道马家桥驾校下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0057-YH-00 | 108º47'18.62" | 30º56'44.35" | 云阳县盘龙街道990乡道（云阳县红糖文化园） | / | 无排口 |  | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 盘龙街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 33 | 红狮镇王爷庙入河排口 | FA-500235-0059-YH-00 | 108º46'32.38" | 30º56'3.84" | 云阳县红狮镇红狮镇向阳村1组岩湾码头 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 红狮镇 | 县交通局 | / | / | 是 |
| 34 | 重庆市云阳县盘龙街道候鸟沙发厂后方马家桥下沟渠排口 | FA-500235-0061-GQ-00 | 108º43'48.18" | 30º55'22.96" | 云阳县盘龙街道305省道（云阳县巴山路2号候鸟沙发厂） | / | 无排口 |  | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 盘龙街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 35 | 盘龙街道990乡道马家桥排口 | FA-500235-0062-GQ-00 | 108º43'50.41" | 30º55'23.68" | 云阳县盘龙街道永兴村 | 其他 | 沟 | 马家桥沟 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 盘龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 36 | 云阳县盘龙街道305省道微企创业中心永安村下方雨洪排口 | FA-500235-0063-YH-00 | 108º43'53.64" | 30º55'23.55" | 云阳县盘龙街道永安村 | 城镇雨洪排水 | 渠 | 马家桥沟 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 盘龙街道 | 住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 37 | 重庆市云阳县人和街道桃园社区桔园村范家院子下方沟渠排口 | FA-500235-0064-GQ-00 | 108º43'34.06" | 30º55'13.43" | 云阳县人和街道桃园社区桔园村冉家山范家院子 | 其他 | 沟 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 38 | 重庆市云阳县人和街道桃园社区范家河沟下方沟渠排口 | FA-500235-0065-GQ-00 | 108º43'13.71" | 30º55'7.62" | 云阳县人和街道桃园社区桔园村冉家山范家院子 | 其他 | 沟 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 39 | 重庆市云阳县人和街道桃园社区桔园村大岩头下方沟渠排口 | FA-500235-0066-GQ-00 | 108º43'19.21" | 30º55'18.25" | 云阳县人和街道桃园社区桔园村冉家山范家院子 | 其他 | 沟 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 40 | 人和街道桔园村范家院子太公沱支流排口 | FA-500235-0067-GQ-00 | 108º43'38.83" | 30º55'14.81" | 云阳县人和街道桔园村范家院子 | 其他 | 沟 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 41 | 重庆市云阳县人和街道桔园村太公沱河汊汇江处沟渠排口 | FA-500235-0068-GQ-00 | 108º42'45.97" | 30º55'10.66" | 云阳县人和街道桔园村范家院子 | 其他 | 沟 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 42 | 重庆市云阳县人和街道莲花社区太公沱箭竹溪沟沟渠排口 | FA-500235-0069-GQ-00 | 108º43'2.84" | 30º55'11.02" | 云阳县人和街道莲花社区太公沱大地坡 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 43 | 重庆市云阳县人和街道莲花社区箭竹溪新油房下方沟渠排口 | FA-500235-0071-GQ-00 | 108º43'22.94" | 30º55'7.76" | 云阳县人和街道莲花社区大地坡 | 农村生活污水 | 沟 | 竹溪小河 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 44 | 重庆市云阳县人和街道六岗石鲁仲清家下方沟渠排口 | FA-500235-0072-GQ-00 | 108º42'38.39" | 30º55'12.05" | 云阳县人和街道晒经坝六岗石 | 农村生活污水 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 45 | 重庆市云阳县人和街道晒经村铺子坪晒经坝何维良家下方沟渠排口 | FA-500235-0073-GQ-00 | 108º43'48.19" | 30º55'23.22" | 云阳县人和街道晒经村铺子坪 | 农村生活污水 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 46 | 重庆市云阳县故陵镇污水处理厂城镇污水集中处理设施排污口 | FA-500235-0074-SH-00 | 108º41'34.34" | 30º55'40.86" | 云阳县故陵镇故陵社区9组 | 城镇污水处理厂污水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 重庆市渝东水务有限公司 | 县住房城乡建委 | 1.规范化建设，设立标志牌。 | / | 是 |
| 47 | 重庆市云阳县人和街道铺子坪乡道旁沟渠排口 | FA-500235-0075-GQ-00 | 108º43'48.04" | 30º55'23.1" | 云阳县人和街道晒经村铺子坪 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 48 | 云阳县巴阳镇巴阳村红石咀下方沟渠排口 | FA-500235-0076-GQ-00 | 108º46'26.08" | 30º55'54.93" | 云阳县巴阳镇巴阳村2组大湾 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 巴阳镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 49 | 重庆市云阳县人和街道杜公酒业有限公司斜对面城镇雨洪排口 | FA-500235-0077-YH-00 | 108º44'16.18" | 30º55'24.69" | 云阳县人和街道杜公酒业有限公司对面 | 其他 | 渠 | 木古河沟 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 人和街道 | 县经济信息委 | / | / | 是 |
| 50 | 重庆市云阳县巴阳镇巴阳村红石咀竹溪沟沟渠排口 | FA-500235-0080-GQ-00 | 108º39'32.76" | 30º57'48.69" | 云阳县巴阳镇巴阳村2组大湾 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 巴阳镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 51 | 重庆市云阳县人和街道诚信钢结构厂下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0081-YH-00 | 108º40'44.06" | 30º57'7" | 云阳县人和街道人和村工业园区内靠近柳树湾 | 城镇雨洪排水 | 渠 | 木古河沟 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 人和街道 | 县经济信息委 | / | / | 是 |
| 52 | 重庆市云阳县人和街道重庆国银实业集团杜公酒业下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0082-YH-00 | 108º40'33.6" | 30º57'58.18" | 云阳县人和街道人和村人和村工业园区内 | 其他 | 渠 | 木古河沟 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 人和街道 | 县经济信息委 | / | / | 是 |
| 53 | 云阳县巴阳镇官塘村深溪沟旁沟渠排口 | FA-500235-0083-GQ-00 | 108º40'21.68" | 30º57'"7.36“ | 云阳县巴阳镇官塘村2组深溪沟 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 巴阳镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 54 | 重庆市云阳县故陵镇长江海事故陵海巡执法大队趸船其他排口 | FA-500235-0084-QT-00 | 108º40'18.14" | 30º57'"10.29” | 云阳县故陵镇故陵社区9组 | 生活污水 | 无排口，已转运 |  | 水环境Ⅱ类 | 其他排口 | 其他排口 | 长江海事故陵海巡执法大队 | 县交通局 | / | / | 是 |
| 55 | 重庆市云阳县巴阳镇官塘村阳河湾下方沟渠排口 | FA-500235-0085-GQ-00 | 108º39'58.47" | 30º57'16.65" | 云阳县巴阳镇官塘村1组阳河沟湾 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 巴阳镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 56 | 重庆市云阳县人和街道鑫亿桥梁结构公司门前沟渠排口 | FA-500235-0086-GQ-00 | 108º39'54.05" | 30º57'5.65" | 云阳县人和街道云龙工业园 | 其他 | 渠 | 木古河沟 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 人和街道 | 县经济信息委 | / | / | 是 |
| 57 | 重庆市云阳县巴阳镇官二塘洞子口旁沟渠排口 | FA-500235-0087-GQ-00 | 108º41'17.73" | 30º57'2.85" | 云阳县巴阳镇官塘村1组阳河沟湾 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 巴阳镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 58 | 重庆市云阳县巴阳镇官二塘洞子口巴峡路旁沟渠排口 | FA-500235-0088-GQ-00 | 108º41'35.98" | 30º57'0.12" | 云阳县巴阳镇官塘村1组阳河沟湾 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 巴阳镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 59 | 重庆市云阳县巴阳镇三龙桥官二塘乡道旁沟渠排口 | FA-500235-0089-GQ-00 | 108º41'38.22" | 30º57'9.2" | 云阳县巴阳镇望丰村1组三龙头 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 巴阳镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 60 | 重庆市云阳县双江街道木鱼包公园碧桂园溪江月小区下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0090-YH-00 | 108º41'90.6" | 30º57'4.82" | 云阳县双江街道云阳环湖绿道·四方井公园木鱼包公园 | 城镇雨洪排水 | 渠 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 双江街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 61 | 重庆市云阳县巴阳镇官塘与望丰交界三龙桥南沟渠排口 | FA-500235-0092-GQ-00 | 108º41'18.31" | 30º57'2.99" | 云阳县巴阳镇望丰村5组刘家汉 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 巴阳镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 62 | 重庆市云阳县巴阳镇三龙桥皂角湾海利不锈钢管厂下方沟渠排口 | FA-500235-0093-GQ-00 | 108º40'59.23" | 30º57'13.39" | 云阳县巴阳镇望丰村1组寨宝 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 巴阳镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 63 | 云阳县巴阳镇望丰村三龙桥寨宝2号沟渠排口 | FA-500235-0094-GQ-00 | 108º40'46.21" | 30º57'22.33" | 云阳县巴阳镇望丰村1组寨宝 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 巴阳镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 64 | 重庆市云阳县人和街道双江大桥德信木匠家具下方堡坎其他排口 | FA-500235-0096-QT-00 | 108º36'28.13" | 30º57'31.37" | 云阳县人和街道民和路紫金景苑 | 生活污水 | 管道 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅲ类 | 其他排口 | 其他排口 | 人和街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 65 | 重庆市云阳县人和街道云阳四方井货运码头下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0098-YH-00 | 108º37'22.36" | 30º57'13.67" | 云阳县人和街道四方井货运码头 | 生活污水 | 渠 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅱ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 人和街道 | 县交通局 | / | / | 是 |
| 66 | 重庆市云阳县巴阳镇污水处理厂城镇污水集中处理设施排污口 | FA-500235-0101-SH-00 | 108º37'41.07" | 30º58'3.37" | 云阳县巴阳镇巴阳村4组15号 | 城镇污水处理厂污水 | 管道 | 巴阳河沟 | 水环境Ⅲ类 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 县住房城乡建委 | 1.规范化建设，立标志牌。 | / | 是 |
| 67 | 重庆市云阳县人和街道莲花社区石桥坪下方其他排口 | FA-500235-0103-QT-00 | 108º38'4.32" | 30º58'9.43" | 云阳县人和街道莲花社区石板坪 | 其他 | 沟 | 竹溪小河 | 水环境Ⅱ类 | 其他排口 | 其他排口 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 68 | 重庆市云阳县巴阳镇巴阳河阳坪村黄葛坪支流其他排口 | FA-500235-0104-QT-00 | 108º38'2.38" | 30º57'37.67" | 云阳县巴阳镇阳坪村1组黄葛坪居民点 | 农村生活污水 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 其他排口 | 其他排口 | 巴阳镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 69 | 重庆市云阳县人和街道立新路345号综合文化站左侧城镇雨洪排口 | FA-500235-0106-YH-00 | 108º39'11.07" | 30º57'23.4" | 云阳县人和街道立新路345号 | 城镇雨洪排水 | 渠 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 人和街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 70 | 重庆市云阳县人和街道莲花社区石板桥谭龙洞下方沟渠排口 | FA-500235-0107-GY-00 | 108º39'19.32" | 30º57'24.54" | 云阳县人和街道莲花社区石板桥 | 沟渠 | 沟 | 竹溪小河 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 71 | 重庆市云阳县盘龙街道白下滩下方沟渠排口 | FA-500235-0108-GQ-00 | 108º38'54.26" | 30º57'21.01" | 云阳县盘龙街道三龙社区 | 农村生活污水 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 盘龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 72 | 重庆市云阳县人和街道立新路综合文化站西侧沟渠排口 | FA-500235-0109-GQ-00 | 108º38'54.26" | 30º57'21.01" | 云阳县人和街道立新路390号靠近焦家岩 | 城镇雨洪排水 | 沟 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 人和街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 73 | 重庆市云阳县人和街道莲花社区天石板下方沟渠排口 | FA-500235-0110-GQ-00 | 108º39'31.38" | 30º58'40.55" | 云阳县人和街道莲花社区天石板 | 农村生活污水 | 沟 | 竹溪小河 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 74 | 重庆市云阳县人和街道狮子坪木古河与长江交汇处其他排口 | FA-500235-0111-QT-00 | 108º39'33.67" | 30º57'50.59" | 云阳县人和街道龙泉村狮子坪 | 其他 | 沟 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅲ类 | 其他排口 | 其他排口 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 75 | 重庆市云阳县人和街道小江科技城公司东南200米城镇雨洪排口 | FA-500235-0113-YH-00 | 108º39'54.73" | 30º58'18.36" | 云阳县人和街道黄林咀靠近龙泉堂 | 农村生活污水 | 渠 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 76 | 重庆市云阳县人和街道晒经村8组栈溪沟桥下方汇河口其他排口 | FA-500235-0114-QT-00 | 108º38'8.73" | 30º56'11.33" | 云阳县人和街道晒经坝六岗石洗马溪桥 | 农村生活污水 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 其他排口 | 其他排口 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 77 | 重庆市云阳县盘龙街道金山村委会下方沟渠排口 | FA-500235-0116-GQ-00 | 108º42'9" | 30º54'41" | 云阳县盘龙街道活龙社区 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 盘龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 78 | 重庆市云阳县人和街道佳旺商贸物流中心北侧城镇雨洪排口 | FA-500235-0118-YH-00 | 108º42'37" | 30º54'29" | 云阳县人和街道滨江大道2577号靠近石院子 | 生活污水 | 渠 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 人和街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 79 | 重庆市云阳县人和街道立新路363号佳旺商贸物流中心左侧其他排口 | FA-500235-0119-QT-00 | 108º42'50" | 30º54'25" | 云阳县人和街道石院子 | 生活污水 | 管道 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅲ类 | 其他排口 | 其他排口 | 人和街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 80 | 重庆市云阳县青龙街道张家咀云开高速项目部左下方100米城镇雨洪排口 | FA-500235-0120-YH-00 | 108º43'13" | 30º54'19" | 云阳县青龙街道990县通 | 城镇雨洪排水 | 渠 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 81 | 重庆市云阳县青龙街道曾家湾开云高速项目部上方100米城镇雨洪排口 | FA-500235-0121-YH-00 | 108º43'11" | 30º54'18" | 云阳县青龙街道990县道 | 城镇雨洪排水 | 渠 | 张家咀雨洪沟 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 82 | 重庆市云阳县青龙街道990县道露营基地基地左侧城镇雨洪排口 | FA-500235-0122-YH-00 | 108º43'11" | 30º54'14" | 云阳县青龙街道复兴社区长江二桥外侧 | 城镇雨洪排水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 83 | 重庆市云阳县青龙街道月光草坪圆弧平台南10米城镇雨洪排口 | FA-500235-0125-YH-00 | 108º54'8.36" | 30º57'26.98" | 云阳县青龙街道杨沙社区月光草坪外侧 | 城镇雨洪排水 | 渠 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 84 | 重庆市云阳县人和街道桃园社区澎溪河入长江交汇处沟渠排口 | FA-500235-0128-GQ-00 | 108º54'8.66" | 30º57'34.12" | 云阳县人和街道桃园社区冉家山范家院子 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 人和街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 85 | 重庆市云阳县人和街道双江大桥南侧立新广场下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0131-YH-00 | 108º54'.7.41" | 30º57'41.85" | 云阳县人和街道渝巴路沿江公园 | 城镇雨洪排水 | 渠 | 澎溪河（小江） | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 人和街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 86 | 重庆市云阳县青龙街道县船舶垃圾接收站东侧城镇雨洪排口 | FA-500235-0132-YH-00 | 108º54'47.07" | 30º57'21.37" | 云阳县青龙街道杨沙社区月光草坪外侧 | 生活污水 | 渠 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 87 | 重庆市盘龙街道永兴村990乡道永安桥北侧50米沟渠排口 | FA-500235-0140-GQ-00 | 109º5'2" | 30º56'24" | 云阳县盘龙街道永兴村 | 农田退水 | 沟 | 马家桥沟 | 水环境Ⅲ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 盘龙街道 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 88 | 重庆市云阳县青龙街道滨江大道1048号堤防护坡边城镇雨洪排口 | FA-500235-0142-YH-00 | 109º4'43" | 30º56'26" | 云阳县青龙街道青龙嘴社区 | 城镇雨洪排水 | 渠 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 89 | 重庆市云阳县青龙街道青龙嘴社区移民大道飞凤梯不夜城下方城镇雨洪排口 | FA-500235-0144-YH-00 | 109º5'70" | 30º56'23" | 云阳县青龙街道青龙嘴社区不夜城旁 | 城镇雨洪排水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 90 | 重庆市云阳县青龙街道两江假日酒店西侧150米城镇雨洪排口 | FA-500235-0145-YH-00 | 108º56'47" | 30º55'20" | 云阳县青龙街道滨江社区两江假日酒店西侧150米 | 城镇雨洪排水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 91 | 重庆市云阳县故陵镇甲高溪汇江口其他排口 | FA-500235-0151-QT-00 | 108º42'51.54" | 30º53'22.9" | 云阳县故陵镇红坪村6组 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 其它排口 | 其它排口 | 故陵镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 92 | 重庆市云阳县云阳镇汤溪河汇入长江交汇处其他排口 | FA-500235-0152-QT-00 | 108º42'49.35" | 30º53'32.56" | 云阳县云阳镇人民路81号 | 其他 | 沟 | 长江、汤溪河 | 水环境Ⅱ类 | 其它排口 | 其它排口 | 云阳镇 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 93 | 重庆市云阳县青龙街道三坝溪码头雨水排口 | FA-500235-0153-GK-00 | 108º42'47.54" | 30º53'44.45" | 云阳县青龙街道马沱村沙石码头 | 城镇雨洪排水 | 管道 | 三坝溪 | 水环境Ⅱ类 | 港口码头排污口 | 雨水排口 | 青龙街道 | 交通局 | / | / | 是 |
| 94 | 重庆市云阳县故陵镇大圣庙下方汇合处沟渠排口 | FA-500235-0155-GQ-00 | 108º42'50.11" | 30º54'9.04" | 云阳县故陵镇故陵社区1组 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 故陵镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 95 | 重庆市云阳县云阳镇人民广场郑万高铁指挥部旁城镇雨洪排口 | FA-500235-0156-YH-00 | 108º42'53.54" | 30º54'6.41" | 云阳县云阳镇人民路81号 | 城镇雨洪排水 | 渠 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 云阳镇 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 96 | 重庆市云阳县云阳镇蔬菜村东侧入长江沟渠排口 | FA-500235-0158-GQ-00 | 108º42'48.5" | 30º53'52.1" | 云阳县云阳镇蔬菜村 | 畜禽养殖废水 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 云阳镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 97 | 重庆市云阳县红狮镇宝丰村东洋子沟入江汇合处其他排口 | FA-500235-0159-QT-00 | 108º41'17.06" | 30º54'43.76" | 云阳县红狮镇宝丰村11组东洋子沟 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 其它排口 | 其它排口 | 红狮镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 98 | 重庆市云阳县红狮镇宝丰村东洋子沟与枇杷沟交汇处沟渠排口 | FA-500235-0160-GQ-00 | 108º41'17.07" | 30º54'43.77" | 云阳县红狮镇宝丰村1组东洋子沟 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 红狮镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 99 | 重庆市云阳县新津乡渝见路588牌西100米山洪沟汇磨刀溪沟处渠排口 | FA-500235-0161-GQ-00 | 108º41'19.7" | 30º55'7.6" | 云阳县新津乡新津村 | 其他 | 沟 | 磨刀溪 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 新津乡 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 100 | 重庆市云阳县新津乡新河村磨刀溪入长江沟渠排口 | FA-500235-0162-GQ-00 | 108º41'18.27" | 30º55'13.23" | 云阳县新津乡新河村赵家湾 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌） | 沟渠、河港（涌） | 新津乡 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 101 | 重庆市云阳县红狮镇向阳村水田河沟汇江口沟渠排口 | FA-500235-0163-GQ-00 | 108º41'11.28" | 30º55'16.67" | 云阳县红狮镇向阳村1组水田沟 | 其他 | 沟 | 水田沟-长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 红狮镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 102 | 重庆市云阳县龙洞镇大麦沱社区新农贸市场后方沟渠排口 | FA-500235-0164-GQ-00 | 108º40'47.01" | 30º55'35.57" | 云阳县龙洞镇望江路223号 | 城镇雨洪排水 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 龙洞镇 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 103 | 龙洞镇康乐家园南侧入长江排口 | FA-500235-0165-YH-00 | 108º41'11.28" | 30º55'16.67" | 云阳县龙洞镇望江路367号 | 城镇雨洪排水 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 龙洞镇 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |
| 104 | 重庆市云阳县龙洞镇二道溪入长其他排口 | FA-500235-0166-QT-00 | 108º38'8.73" | 30º56'11.33" | 云阳县龙洞镇二道溪 | 其他 | 沟 | 长江 | 水环境Ⅱ类 | 其他排口 | 其他排口 | 龙洞镇 | 县农业农村委 | / | / | 是 |
| 105 | 重庆市云阳县青龙街道张家咀开云高速项目施工地右下方其他排口 | FA-500235-0168-QT-00 | 108º43'11" | 30º54'9" | 云阳县青龙街道复兴社区长江二桥旁 | 生活污水 | 管道 | 长江 | 水环境Ⅲ类 | 其他排口 | 其他排口 | 青龙街道 | 县住房城乡建委 | / | / | 是 |