云发改投〔2022〕970号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境

改善工程项目投资概算的批复

高阳镇人民政府：

你镇《关于申请审批云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程建设项目投资概算的函》（高阳府函〔2022〕96号）收悉。根据县财政投资评审中心出具的《关于云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程的概算审核报告》，经研究，原则同意工程投资概算编制的原则、方法和定额，现就云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程建设项目投资概算批复如下：

一、项目名称：云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程

二、项目业主：云阳高阳镇人民政府

三、项目代码：2106-500235-04-01-343270

四、主要建设内容及规模

新建地下车库3939m2，新建2座便民服务中心共计790m2，居民活动中心改造210m2，改造文化健身广场3378m2，增设路灯60盏，露天停车场硬化1165m2，泥结碎石铺装11050m2，边坡治理3550m2，C级危房改造5000m2，农贸市场改造1308m2，人行便道铺装1155m2，道路油化4358m2，污水沟整治625m，污水管网整治改造135m，栏杆整治760m，增设配套设施（消防栓20个、绿化1700m2）。

五、工程投资概算及资金来源：项目总投资概算3955.42万元，其中：工程费用3312.44万元，工程建设其他费用454.63万元，预备费188.35万元。资金来源为申请2022年度三峡后续专项补助资金。

请根据有关规定和要求，积极落实项目建设资金，在实施过程中要严格控制规模和标准，确保不突破核定的总投资概算。

云阳县发展和改革委员会

2022年11月14日

抄送：县财政局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室           2022年11月14日印发