# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2023〕22号

云阳县宏源水利开发有限责任公司：

你单位报送的云阳县高阳镇等十二个乡镇供水改造工程环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，该项目包含13个供水改造工程子项（平安镇包括平安水厂、白龙水厂2个工程），于2022年8月因“未批先建”接受云阳县生态环境保护综合行政执法支队处理，此次报批属完善环评手续。经研究，对13个供水改造工程开展同类型建设项目“打捆”审批，现批复如下：

- 项目涉及生态保护红线、重庆云阳小江湿地县级自然保护区等自然保护地。云阳县规划和自然资源局出具了《关于高阳镇等十二个乡镇供水改造工程涉及生态保护红线相关手续正在办理的说明》，表明该项目正在按照有关规定办理生态保护红线相关手续。云阳县林业局出具了《关于云阳县十二个乡镇供水改造工程穿越自然保护地的说明》同意该项目建设。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆锦运环保工程有限公司编制的《云阳县高阳镇等十二个乡镇供水改造工程环境影响报告书》结论和提出的生态环境保护措施。

- 建设内容和规模：为保障云阳县高阳镇等十二个乡镇城乡居民供水安全，对所涉13个供水项目（平安水厂、白龙水厂、养鹿水厂、高阳集镇水厂、黄石水厂、人和水厂、栖霞水厂、水口水厂、红狮水厂、普安水厂、凤鸣水厂、龙角水厂、清水水厂）进行改扩建。项目建设地点涉及云阳县人和街道、凤鸣镇、高阳镇、平安镇、红狮镇、龙角镇、栖霞镇、黄石镇、清水土家族乡、养鹿镇、新津乡、普安乡共12个乡镇。建设内容主要包括新增取水口，新建取水泵站7座（含泵房3座），新建、改扩建原水输水管网53.1km；扩建净水厂8座；改建配水管网1152.9km；新建高位水池及部分用户入户管水表及附件改造。项目组成包括主体工程（取水工程、净水工程、配水工程）、辅助工程（新建加压泵站2座、新建高位水池7座）、临时工程（施工导流等）、公用工程和环保工程（生化池、危废暂存间等）。其中取水工程包括在澎溪河、洞溪河、和平水库、磨刀溪、马包圆水库等分别新建取水泵站，共7座。新建、改建原水输水管线53.1km。净水工程包括原址扩建、新建水厂8座，其中平安水厂（由原2000 m3/d 扩建至5000m3/d）、高阳水厂（由原2000 m3/d 扩建5250m3/d）、黄石水厂（由原5000 m3/d 扩建至10000m3/d）、人和水厂（由原10000 m3/d 扩建至20000m3/d）、龙角水厂（由原2000 m3/d 扩建至5000m3/d）、普安水厂（由原500 m3/d 扩建至5000m3/d）、红狮水厂（由原1000 m3/d 扩建至5000m3/d）、新建凤鸣水厂（10000m3/d）。项目新增永久性占地2.63hm2，临时占地123.96hm2。项目总投资50520.97万元，环保投资约260.63万元，占总投资的0.52%。

三、该项目污染物排放应严格按照环境影响报告书及本批准书规定的排放标准执行，不得突破。

四、该项目部分已建成，在后续建设和运营过程中，必须全面落实环境影响报告书中规定的污染治理设施和生态保护措施，并做好以下工作。

（一）加强生态保护与修复。施工期间，强化对饮用水源保护地、小江湿地县级自然保护区、生态保护红线等环境敏感区的保护。项目施工应在取得用地许可手续中划定的施工范围内，严控施工范围，禁止越界施工和超范围占压植被。禁止在河道管理范围和生态保护红线范围内建设临时工程，临时施工营地和物料堆场远离河道、水库布置。合理安排施工计划，避免大规模无序开挖，实行保护性开挖施工，避免大面积无序开挖，缩短开挖面裸露时间，尽量减少施工扰动占地。合理安排施工时序，避开雨天作业。施工区域周围设截排水沟。龙角镇取水泵站原水输水管线下穿泥溪河，涉水施工采用围堰法导流，施工工艺采取明挖，施工期间应强化施工管理，对施工人员加强宣传教育，提高人员环境保护意识，施工产生的污废水、固体废物均不得进入河道；严禁向河道直接倾倒渣土、废水等污染物。严禁砍伐树木、捕猎野生动物、非法捕鱼等。施工结束后对施工便道、输水管道沿线及其他临时占地及时进行生态补偿和生态修复。运营期加强取水泵站和供水系统管理，开展取水流量监测，合理控制取水速度。对净水厂内原水进行浮游植物、浮游动物、鱼卵等水生生物生态监测，根据监测结果，适时在洞溪河、澎溪河、长江干流、磨刀溪干流取水口增加挡板，尽量避免水生生物被吸入。

（二）强化废水污染防治。施工期严禁各类垃圾和污水排入河道，施工用料堆放应远离水体。加强施工机械管理，防止机械跑、冒、滴、漏。养护废水经沉淀处理后回用于施工作业，不外排；施工机械冲洗废水、车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用，不外排。龙角镇取水泵站原水输水管线下穿泥溪河段应在枯水季节施工，设置围堰法导流，避开雨天，快速施工，基坑废水沉淀后回用，不外排。施工人员生活污水依托周边居民已有化粪池收集处理后用作农肥，不外排。营运期厂区实行雨污分流，排泥水、反冲洗废水经回收池收集后，上清液回用至配水井，不外排；脱泥废水经水泵抽至回收池回用至配水井，不外排。龙角水厂、黄石水厂、人和水厂生活污水经厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入配套市政污水管网；其余水厂生活污水经厂区化粪池处理后用作周边农肥，不外排。

（三）加强废气污染防治。采用分段封闭施工，尽可能缩短施工工期，避免大风天气施工；施工开挖过程中应采取湿式作业、洒水抑尘、及时夯实松软裸露坡面、临时土石方及时回填等措施减少扬尘；施工工地周围设置围挡，工地进出口道路硬化；设置车辆清洗设施及配套沉淀池。运输车辆采取加盖篷布减少漏撒、及时清理路面、定期洒水、车辆冲洗等措施减少运输扬尘；临时堆料场采取围挡、遮盖、洒水等防尘措施。加强柴油设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备。营运期食堂油烟经油烟净化装置处理后引至屋顶达标排放。

（四）严格控制噪声污染。合理安排施工时间，禁止夜间施工。优先选取噪声较低的先进施工设备。加强施工期运输车辆的管理和维修保养，经过居民点时低速、禁鸣。合理布局，提水泵采取建筑隔音、基础减振等措施。加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声。

（五）妥善处理固体废物。表土临时堆存，回用于管道回填及临时占地恢复。土石方弃渣外运至指定弃渣场处理。建筑垃圾中可回收部分回收，不可回收部分运至指定弃渣场处理。规范设置危险废物暂存间及其标识标牌，化验室废液采用专门容器分类存放于危险废物暂存间，严格落实危险废物转移联单制度，定期将危险废物交由有资质的单位处置。营运期污泥通过自然干化，用于周边绿化。施工期及营运期生活垃圾集中收集并及时交当地环卫部门处理。营运期餐厨垃圾集中收集并定期交由有餐厨垃圾处理资质的单位处置。

（六）加强日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环保工作，确保环保设施正常运行，做好环境管理台帐。厂区实行分区防渗，加氯间、危废暂存间等重点区域采取重点防渗。盐酸储罐周边设防腐蚀围堰。以危险废物暂存、环保设施维护、盐酸存储等为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施。加强建设过程中的生态环境保护措施、环保设施措施落实情况的管理；按照本项目环境影响评价报告书要求，开展环境监测工作。

五、该项目建设必须严格执行环境保护污染治理设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序及时开展竣工环保验收，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，并同时报送我局备查；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。要严格按照相关程序，尽快完善生态保护红线相关手续，并严格执行生态保护红线相关管理规定。

六、该项目性质、规模、地点等发生重大变化时，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、请县生态环境保护综合行政执法支队，人和街道、凤鸣镇、高阳镇、平安镇、红狮镇、龙角镇、栖霞镇、黄石镇、清水土家族乡、养鹿镇、新津乡、普安乡人民政府负责该项目环境保护日常监督管理工作。

你单位如不服本行政决定，可在接到批准书之日起六十日内依法向云阳县人民政府申请复议，也可在六个月内直接向云阳县人民法院起诉。

云阳县生态环境局

2023年9月5日

抄送：县发展改革委，县规划自然资源局，县水利局，县农业农村委，县林业局，人和街道、凤鸣镇、高阳镇、平安镇、红狮镇、龙角镇、栖霞镇、黄石镇、清水土家族乡、养鹿镇、新津乡、普安乡，县生态环境保护综合行政执法支队。